FORMULAR F5

OBIECTIV:                                                                                                                       ROIECTANT:

PR.NR. 12/2017, FAZA PT+DE				            	   PFA BALASU CONSTANTA

ADMININISTRATIE  PARC MEMORIAL                                                                                                     PLOIEŞTI

CONSTANTIN STERE PLOIESTI

REABILITARE CONSTRUCTIE FELINE

FIŞA TEHNICĂ NR. 1

Utilajul, echipamentul tehnologic (denumirea):  ELECTROVALVĂ 3/4”

| Nr. crt. | Specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Corespondenţa propunerii tehnice cu specificaţiile tehnice impuse prin Caietul de sarcini | Producător |
| --- | --- | --- | --- |
| 0. | 1. | 2. | 3. |
| 1. | Parametri tehnici şi funcţionali: Conexiuni: filet/filet de la ¾” Presiune maximă: 500 mbar Detector de gaze 2buc, cutie de conexiuni, fir insotitor |  | S.C. PRIMATECH S.R.L. Ditribuit.prin S.C.TIM-SERV-SRL PL. Tel: 0244/592366 |
| 2. | Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare: Timp de închidere ( 1 sec. Temeperatura de lucru - 150 C/600 C |  |  |
| 3. | Conditii privind conformitatea cu standarde relevante: Atestat metrologic Carte tehnică Certificat de garanţie |  |  |
| 4. | Conditii de garantie si postgarantie: Minim 3 ani asigurate de furnizor |  |  |
| 5. | Alte conditii cu caracter tehnic Montare la solicitare beneficiarului, servicii în garanţie şi postgaranţie, asistenţă şi piese de schimb |  |  |

PROIECTANT,

Precizări:

##### Proiectantul răspunde de corectitudinea completării coloanelor 0 şi 1; în cazul în care contractul de lucrări are ca obiect

##### atât proiectarea, cât şi execuţia uneia sau mai multor lucrări de construcţii, responsabilitatea completării coloanelor 0 şi 1

revine ofertantului.